## List1
Istražni radovi za potrebe dopune elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije
i izrade projekta cjelovite obnove paviljona IV
Br. stavke | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Iznos stavke (kn)
1 | Utvrđivanje slojeva međukatnih konstrukcija obzirom na vrstu materijala i dimenzije. Stavka obuhvaća sve demontaže i izmjere međukatnih konstrukcija. Ispitivanja se provode na po 3 pozicije na stropnoj ploči podruma, prizemlja, 1. i 2. kata | kom. | 12 |  | 0
2 | Ispitivanje temelja obzirom na njihovu dimenziju i dubinu temeljenja. Stavka uključuje sve potrebne iskope kao i zatrpavanje sondi nakon završetka radova sa grubim čišćenjem nakon završetka radova, te odvozom viška materijala na gradsku deponiju | kom. | 4 |  | 0
3 | Utvrđivanje posmične čvrstoće ziđa Stavka uključuje grubo čišćenje nakon završetka radova, te odvoz viška materijala na gradsku deponiju. Ispitivanje se provode pa po 4 pozicije u prizemlju, 1. i 2. katu | kom. | 12 |  | 0
4 | Utvrđivanje debljine zida bušenjem, na svim etažama | kom. | 15 |  | 0
5 | Uzorkovanje i ispitivanje tlačne čvrstoće betona, vizualna karakterizacija uzorka. Stavka uključuje bušenje valjaka promjera Ø 100 mm dijamantnom bušilicom prema normi HRN EN 12504-1, piljenje uzoraka, brušenje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje tlačne čvrstoće betona u skladu sa normom HRN EN 12390-3 na stupovima i gredama | kom. | 6 |  | 0
6 | Određivanje položaja i rasporeda armature s iscrtavanjem skice položaja armature na betonskoj površini pomoću uređaja na principu elektromagnetske indukcije | kom. | 6 |  | 0
7 | Određivanje položaja i rasporeda armature s iscrtavanjem skice položaja armature na betonskoj površini pomoću uređaja na principu elektromagnetske indukcije betonskoj krovnoj rešetki | kom. | 6 |  | 0
8 | Analiza i obrada rezultata ispitivanja, te izrada elaborata o provedenim istražnim radovima | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO BEZ PDV-a (kn): |  |  | 0
|  | PDV (kn): |  |  | 0
|  | UKUPNO S PDV-om(kn): |  |  | 0