## Prilog 2 - Troškovnik
Prilog 2 - Troškovnik
E-JN-22/19 UREĐAJ ZA ANALIZU OBLIKA I DIMENZIJA DRVNIH ČESTICA
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Ponuđeni proizvod | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5 x 7)
1. | Uređaj za analizu oblika i dimenzija drvnih čestica metodom Dynamic Image Analysis sukladno standardu ISO 13322-2:2006 - minimalno 1 kamera - razlučivosti senzora kamere minimalno 5 megapiksela i frekvencijom minimalno 75 foto/sec - telecentrične leće za visoku preciznost s informacijom o dubini polja - varijabilno mjerno područje minimalno 20 µm - 20 mm - veličina uzorka do maksimalno 100 g - osvjetljenje polja čestica - mogućnost ponovljivih standardnih operacija - varijabilno mjerenje i analiza u vremenu manjem od 5 minuta - računalo s minimalnim sistemskim preduvjetima za instaliranje programa za obradu podataka - instalirano programsko sučelje Microsoft Windows - zaseban ekran za obradu podataka - mjerenje oblika i veličine čestica po Feret metodi - baza podataka za rezultate analize - mogućnost dogradnje sustava za analizu mokrih čestica - jamstveni rok: minimalno 2 godine | kom | 1
2. | Leće žarišne udaljenosti najmanje 40 µm - 9 mm | kom | 1
CIJENA PONUDE (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE (s PDV-om)